Настройка переключателей адреса:

Переключатели адреса формируют последние 3 бита адреса(формируемый диапазон 0-7)

Пример:

Адрес в ПЗУ -192.168.109.15x

Диапазон адресов, выбираемых переключателем-

192.168.109.150-192.168.109.157

Настройка типа устройства:

Тип устройства(ведущий или ведомый) выбирается переключателем

Настройка переключателей интерфейса синхронизации

Переключатели интерфейса синхронизации на всех платах занимают положение, указанное на рисунке:

<Вставить рисунок>

Настройка переключателей платы дисплея

Настройка адресов платы индикатора осуществляется аналогично процедуре настройки главной платы.

Переключатели "Адрес платы" формируют последние 3 бита адреса(формируемый диапазон 0-7)

Пример:

Адрес в ПЗУ -192.168.109.16x

Диапазон адресов, выбираемых переключателем-

192.168.109.160-192.168.109.167

Переключатели "Адрес ведомого" формируют последние 3 бита адреса(формируемый диапазон 0-7)

Пример:

Адрес в ПЗУ -192.168.109.15x

Диапазон адресов, выбираемых переключателем-

192.168.109.150-192.168.109.157