Настройка переключателей адреса:

Переключатели адреса формируют последние 3 бита адреса(формируемый диапазон 0-7)

Пример:

Адрес в ПЗУ -192.168.109.15x

Диапазон адресов, выбираемых переключателем-

192.168.109.150-192.168.109.157

Настройка типа устройства:

Тип устройства(ведущий или ведомый) выбирается переключателем